## Перечень
№ | Вид работ | Периодичность | С учетом повышения с 01.07.2020 г на 3,6%
| Площадь, м2 | 379
I. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство
1. | Работы по ремонту и обслуживанию конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  | 4.4341
1.1. | Профосмотры конструктивных элементов, в том числе:
1.1.1. | Общие и частичные осмотры кровельных покрытий | 6 раз год
1.1.2. | Общие и частичные осмотры конструктивных элементов | 2 раз в год
1.2. | Ремонт конструктивных элементов
1.2.1. | Укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 раза в год
1.2.2. | Прочистка водопремной воронки внутреннего водостока | По мере необходимости
1.2.3. | Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | По мере необходимости
1.2.4. | Восстановление приямков, входов в подвалы | По мере необходимости
1.2.5. | Ремонт кровельного покрытия и устранение течи | По мере необходимости
1.3. | Техническое обслуживание конструктивных элементов
1.3.1. | Утепление подвалов и подъездов | 1 раз в год
1.3.2. | Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 раз в год
1.3.3. | Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | По мере необходимости
1.3.4. | Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций | По мере необходимости
1.3.5. | Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | По мере необходимости
1.3.6. | Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | По мере необходимости
1.3.7. | Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | По мере необходимости
1.3.8. | Смазывание подъездных дверей | 2 раза в год
1.3.9. | Смазывание замков тех. помещений | 1 раз в год
II. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП
2. | Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового инженерного оборудования и МОП |  | 3.999
2.1. | Общие и частичные осмотры и обследования
2.1.1. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках. | 12 раза в год | 0.1554
2.1.2 | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 раза в год | 0.19684
2.2. | Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  | 0
2.2.1. | Ремонт электрощитов | 1 раз в год | 0.42476
2.2.2. | Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 раз в год | 0.04144
2.2.3. | Проверка и прочистка дымоходов и вентканалов | 3 раза в год | 0.49728
2.2.4. | Аварийное обслуживание | Постоянно | 0.3108
2.2.5. | Очистка тех. этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 раз в год | 0.09324
2.2.6 | Очистка кровли от мусора и грязи | 1 раз в год | 0.12432
2.2.7. | Удаление с крыш снега и наледи | По мере необходимости | 0.80808
2.2.8. | Очистка территорий от наледи и льда, посыпка территорий противогололедными материалами (вход в подъезд, тротуар) | 1 раз в сутки во время гололеда | 0.87024
2.2.9. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в 3 года | 0.17612
2.2.10. | Техобслуживание вводных и внутренних газопроводов | 1 раз в 3 года | 0.06216
2.2.11. | Материальные затраты на техническое обслуживание | Постоянно | 0.08288
2.3. | Мелкий ремонт |  | 0
2.3.1. | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | По мере необходимости, но не менее 2-х раз в год | 0.04144
2.3.2. | Ремонт ВРУ | 1 раз в год | 0.11396
III. Прочее |  |  | 0
3.1. | Транспортные расходы | Постоянно | 1.2225
3.2. | Затраты на охрану труда работников РЭС | Постоянно | 0.06216
3.3. | Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | По мере необходимости | 0.09324
3.4. | Услуги ООО "РРКЦ" | Постоянно | 0.27972
3.5. | Общеэксплуатационные расходы | Постоянно | 1.4504
3.6. | Внеэксплуатационные расходы | Постоянно | 0.16576
3.7. | Рентабельность | Постоянно | 1.0982
Итого |  |  | 12.805