## Перечень
№ п/п | Вид работ | Периодичность |  | Повышение с 01.07.2020 г на 3,6%
| Площадь, м2 | 5340
I. Содержание помещений общего пользования
1. | Работы по уборке лестничных клеток |  | #REF! | 3.5431
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 4 раза в неделю
1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз в неделю
1.3. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств | 2 раза в год
1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в год
1.5. | Обметание пыли с потолков | 2 раз в год
1.6. | Мытье стен, дверей, окон | 2 раза в год
1.7. | Влажная протирка почтовых ящиков | 1 раз в месяц
1.8. | Очистка металлических решеток и приямков. Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю
II. Уборка мусоропроводов
2. | Работы по уборке мусоропроводов |  | #REF! | 0.91168
2.1. | Удаление мусора из мусороприемных камер | 5 раз в неделю
2.2. | Уборка мусороприемных камер | 5 раз в неделю
2.3. | Уборка вокруг загрузочных клапанов мусоропровода | 5 раз в неделю
2.4. | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 раз в месяц
2.5. | Дезинфекция мусоросборников | 1 раз в квартал
2.6. | Устранение засорений | По мере необходимости
III. Уборка придомовой территории
3. | Работы по уборке придомовой территории |  | #REF! | 2.2585
3.1. | Холодный период
3.1.1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада
3.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Через 3 часа во время снегопада
3.1.3. | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 2 раза в сутки во время гололеда
3.1.4. | Очистка территорий от снега наносного происхождения (или подметание территорий, свободных от снежного покрова) | 1 раз в двое суток в дни снегопада
3.1.5. | Очистка территорий от наледи и льда | 1 раз в 3 суток во время гололеда
3.1.6. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки
3.2. | Теплый период
3.2.1. | Подметание территории в дни без осадков | 1 раз в 2-е суток
3.2.2. | Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 1 раз в 2-е суток (70% территорий)
3.2.3. | Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 1 раз в 2-е суток (50% территорий)
3.2.4. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки
3.2.5. | Уборка газонов | 1 раз в 2-е суток
3.2.6. | Поливка газонов, зеленых насаждений | 1 раз в 2-е суток
3.3. | Прочие материальные затраты на санитарное содержание | Постоянно | #REF! | 0.1
IV. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство
4. | Работы по ремонту и обслуживанию конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  | #REF! | 1.9373
4.1. | Профосмотры конструктивных элементов, в том числе:
4.1.1. | Общие и частичные осмотры кровельных покрытий | 6 раз год
4.1.2. | Общие и частичные осмотры конструктивных элементов | 2 раз в год
4.2. | Ремонт конструктивных элементов
4.2.1. | Укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 раза в год
4.2.2. | Прочистка водопремной воронки внутреннего водостока | По мере необходимости
4.2.3. | Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | По мере необходимости
4.2.4. | Смена или ремонт отмостки | По мере необходимости
4.2.5. | Восстановление приямков, входов в подвалы | По мере необходимости
4.3. | Техническое обслуживание конструктивных элементов
4.3.1. | Утепление подвалов и подъездов | 1 раз в год
4.3.2. | Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 раз в год
4.3.3. | Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | По мере необходимости
4.3.4. | Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | По мере необходимости
4.3.5. | Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | По мере необходимости
4.3.6. | Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | По мере необходимости
4.3.7. | Смазывание подъездных дверей | 2 раза в год
4.3.8. | Смазывание замков тех. помещений | 1 раз в год
4.3.9. | Укрепление и регулировка доводчиков | 2 раза в год
4.4. | Внешнее благоустройство
4.4.1. | Частичный ремонт тротуарной плитки | По мере необходимости
4.4.2. | Окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1 раз в год
4.4.3. | Установка урн | По мере необходимости
4.4.4 | Окраска урн | 1 раз в год
4.4.5. | Ремонт скамеек, качель и т.д. | Постоянно
4.4.6. | Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 раз в год
V. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП
5. | Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового инженерного оборудования и МОП |  | #REF! | 2.6522
5.1. | Подготовка к сезонной эксплуатации
5.1.1. | Ремонт и тех.обслуживание задвижек ХВС и ГВС | 1 раз в год |  | 0.23828
5.1.2. | Прочистка ливнестоков | 1 раз в год |  | 0.08288
5.1.3. | Опрессовка и промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 раз в год |  | 0.09324
5.1.4. | Ликвидация воздушных пробок в системе центрального отопления (наладка системы - стояки) | 1 раз в год |  | 0.0518
5.1.5. | Испытание трубопроводов системы центрального отопления (Наладка системы отопления) | 1 раз в год |  | 0.07252
5.2. | Общие и частичные осмотры и обследования |  |  | 0
5.2.1. | Осмотр системы ЦО. Внутриквартирные устройства | 1 раз в год |  | 0.17612
5.2.2. | Осмотр систем ЦО. Устройства в подвальных помещениях (7 мес. Отопительного сезона) | 7 раз в год |  | 0.04144
5.2.3. | Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 12 раз в год |  | 0.11396
5.2.4. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 12 раз в год |  | 0.04144
5.2.5. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 раза в год |  | 0.45584
5.3. | Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  | 0
5.3.1. | Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 раз в год |  | 0.03108
5.3.3. | Проверка и прочистка вентканалов | 3 раза в год |  | 0.07252
5.3.4. | Дезинсекция и дератизация подвалов | 1 раз в год |  | 0.06216
5.3.5. | Аварийное обслуживание | Постоянно |  | 0.4144
5.3.6. | Очистка тех. этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 раз в год |  | 0.02072
5.3.7. | Измерение сопротивления электроэнергии | 1 раз в год |  | 0.08288
5.3.8. | Очистка кровли от мусора и грязи | 1 раз в год |  | 0.01036
5.3.9. | Техобслуживание ИТП | 2 раза в год |  | 0.21756
5.4. | Мелкий ремонт |  |  | 0
5.4.1. | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | По мере необходимости, но не менее 2-х раз в год |  | 0.1036
5.4.2. | Ремонт электрощитов | 1 раз в год |  | 0.259
5.4.3. | Ремонт ВРУ | 1 раз в год |  | 0.01036
VI. Прочее
6.1. | Транспортные расходы | Постоянно |  | 0.26936
6.2. | Страхование ответственности ОПО | 1 раз в год |  | 0.01036
6.3. | Освидетельствование лифтового оборудования | 1 раз в год |  | 0.09324
6.4. | Затраты на охрану труда работников РЭС | Постоянно |  | 0.04144
6.5. | Утилизация люминесцентных ламп | По мере необходимости |  | 0.02072
6.6. | Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | По мере необходимости |  | 0.12432
6.7. | Услуги ООО "РРКЦ" | Постоянно |  | 0.18648
6.8. | Затраты по управлению домом | Постоянно |  | 2.91
Итого |  |  |  | 15.06
7. | Содержание и текущий ремонт лифта | Постоянно |  | 3.7918
Итого содержание жилья |  |  |  | 18.85
8 | Электроэнергия на ОДН | Постоянно |  | 1.7612
9 | Водоснабжение на ОДН | Постоянно |  | 0.14504
10 | Техобслуживание подъездных дверей с домофоном | Постоянно |  | 0.518
Итого |  |  |  | 21.2742