## Лист1
ПЕРЕЧЕНЬ обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме расположенном в Белгородской области Ивнянский район поселок Ивня улица Десницкого 76А
№ | Вид работ | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 м2 общей площади (рублей в месяц) | С учетом повышения с 01.09.2021 г на 5,0%
| Площадь, м2 | 1711
I. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство
1. | Работы по ремонту и обслуживанию конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  | 90546.12 | 4.41 | 4.6305
1.1. | Профосмотры конструктивных элементов, в том числе:
1.1.1. | Общие и частичные осмотры кровельных покрытий | 6 раз год
1.1.2. | Общие и частичные осмотры конструктивных элементов | 2 раз в год
1.2. | Ремонт конструктивных элементов
1.2.1. | Ремонт кровельного покрытия и устранение течи | По мере необходимости
1.3. | Техническое обслуживание конструктивных элементов
1.3.1. | Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | По мере необходимости
1.3.2. | Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | По мере необходимости
II. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП
2. | Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового инженерного оборудования и МОП |  | 71154.8779 | 3.4656 | 3.6388
2.1. | Подготовка к сезонной эксплуатации
2.1.1. | Опрессовка и промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 раз в год | 1914.4037 | 0.09324 | 0.097902
2.1.2. | Ликвидация воздушных пробок в системе центрального отопления (наладка системы - стояки) | 1 раз в год | 850.8461 | 0.04144 | 0.043512
2.1.3. | Испытание трубопроводов системы центрального отопления (Наладка системы отопления) | 1 раз в год | 638.1346 | 0.03108 | 0.032634
2.2. | Общие и частичные осмотры и обследования
2.2.1. | Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 12 раз в год | 5955.9226 | 0.29008 | 0.30458
2.2.2. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках. | 12 раза в год | 1914.4037 | 0.09324 | 0.097902
2.2.3. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 раза в год | 4041.5189 | 0.19684 | 0.20668
2.2.4. | Осмотр системы ЦО. Внутриквартирные устройства | 1 раз в год | 3190.6728 | 0.1554 | 0.16317
2.2.5. | Осмотр систем ЦО. Устройства в подвальных помещениях (7 мес. Отопительного сезона) | 7 раз в год | 3616.0958 | 0.17612 | 0.18493
2.3. | Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП
2.3.1. | Ремонт электрощитов | 1 раз в год | 5530.4995 | 0.26936 | 0.28283
2.3.2. | Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 раз в год | 638.1346 | 0.03108 | 0.032634
2.3.3. | Проверка и прочистка дымоходов и вентканалов | 3 раза в год | 9146.5954 | 0.44548 | 0.46775
2.3.4. | Дератизация, дезинсекция подвалов | 1 раз в год | 425.423 | 0.02072 | 0.021756
2.3.5. | Аварийное обслуживание | Постоянно | 6381.3456 | 0.3108 | 0.32634
2.3.6. | Очистка тех. этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 раз в год | 1914.4037 | 0.09324 | 0.097902
2.3.7. | Очистка кровли от мусора и грязи | 1 раз в год | 2339.8267 | 0.11396 | 0.11966
2.3.8. | Удаление с крыш снега и наледи | По мере необходимости | 15102.5179 | 0.73556 | 0.77234
2.3.9. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в 3 года | 1914.4037 | 0.09324 | 0.097902
2.3.10. | Техобслуживание вводных и внутренних газопроводов | 1 раз в 3 года | 1276.2691 | 0.06216 | 0.065268
2.3.11. | Материальные затраты на техническое обслуживание | Постоянно | 1488.9806 | 0.07252 | 0.076146
2.4. | Мелкий ремонт
2.4.1. | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | По мере необходимости, но не менее 2-х раз в год | 1026.6 | 0.05 | 0.0525
2.4.2. | Ремонт ВРУ | 1 раз в год | 1847.88 | 0.09 | 0.0945
III. Прочее
3.1. | Транспортные расходы | Постоянно | 25254.36 | 1.23 | 1.2915
3.2. | Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | По мере необходимости | 1701.6922 | 0.08288 | 0.087024
3.3. | Услуги ООО "РРКЦ" | Постоянно | 5743.211 | 0.27972 | 0.29371
3.4. | Общеэксплуатационные расходы | Постоянно | 29779.6128 | 1.4504 | 1.5229
3.5. | Внеэксплуатационные расходы | Постоянно | 3403.3843 | 0.16576 | 0.17405
3.6. | Рентабельность | Постоянно | 22334.7096 | 1.0878 | 1.1422
Итого |  |  | 249917.9678 | 12.1721 | 12.7807
|  |  |  | 12.17 | 12.78