## Исх. дан.
| Показатели | Ед. измерения | Площадь/кол-во
1 | Кол-во квартир | ед | 20
2 | Кол-во лицевых счетов | ед | 20
3 | Кол-во проживающих | чел | 51
4 | Общая площадь, всего, в т.ч. | м2 | 844
5 | Лестничные клетки | м2
6 | Места общего пользования | м2 | 170
7 | Общая плозадь жилых и нежилых помещений | м2 | 674
8 | площадь жилых помещений | м2 | 674
9 | площадь нежилых помещений | м2
10 | Площадь крыши | м2 | 769
11 | Площадь чердака | м2 | 480
12 | Площадь 1 этажа | м2
13 | Площадь подвала | м2 | 0
14 | Площадь окон | м2
15 | Объем дома | м3 | 2532
16 | Стояки системы отопления | шт | 24
17 | Трубы чугунные Д 50 (75, 100) (для очистки) - стояки | м
18 | Трубы чугунные Д 50 (75, 100) (для очистки) - дренаж | м
19 | Трубопроводы - Ливнестоки | м
20 | Трубопроводы систем центр/отопления (испытание) | м | 24
21 | Внутренние канализационные трубопроводы - ко-во пролетов (1 пролет - 15 м) | ед | 1
22 | Задвижки | ед | 1
23 | Краны и вентили общего пользования | ед | 1
24 | Электрощитки | ед | 2
25 | ВРУ | ед | 1
26 | Количество участков электрических сетей, подлежащих электроизмерениям растекания тока | уч | 2
27 | Количество участков электрических сетей, подлежащих электроизмерениям сопративления изоляции | шт | 20
28 | Количество вентканалов | ед | 20
29 | Количество дымоходов | ед | 20
30 | Электроэнергия по светильникам, кВт (11 Вт) | кВт
Электроэнергия по обогревателям, кВт (10 шт по 1,5 кВт)
31 | Электроэнергия пна эл/двигатель лифта по мозности (5,5 кВт * кол-во * 6 час. * 365 дн. = кВт) | кВт
32 | Количество подъездов | ед | 1
33 | Количество этажей | ед | 2
34 | Асфальт 1 класса | м2
35 | Асфальт 2 класса | м2
36 | Асфальт 3 класса | м2
37 | Грунт 1 класса | м2
38 | Грунт 2 класса | м2
39 | Грунт 3 класса | м2
40 | Газон | м2
41 | Мусоропровод
42 | Площадь мусороприемных камер | м2
43 | Клапаны мусоропровода | ед
44 | Мусоропровод | ед
45 | Ствол мусоропровода | м/п
46 | Мусоросборники | ед
47 | Контейнер | ед
48 | Количество точек освещение подъездов | шт. | 6
49 | Количество точек освещение подвалов | шт. | 0

## Норм. по сан. сод.
Уборка лестничных клеток
Кол-во этажей | Виды оборудования | Нормы обслуживания, м2 | № нормы
от 2 до 5 | Оборудование отсутствует | 790 | 1
| Мусоропровод | 620 | 2
| Лифт | 830 | 3
| Лифт и мусоропровод | 690 | 4
от 6 до 9 | Лифт | 950 | 5
| Лифт и мусоропровод | 820 | 6
от 10 до16 | Лифт и мусоропровод | 1050 | 7
от 16 до 21 | Лифт и мусоропровод | 1180 | 8
Типы мусороприемников | Количество этажей в здании
| до 5 этажей |  |  | от 6 до 9 |  |  | от 10 до 13 |  |  | от 14 до 18 |  |  | свыше 19
| на 1 этаже | в цокольном этаже | в подвале | на 1 этаже | в цокольном этаже | в подвале | на 1 этаже | в цокольном этаже | в подвале | на 1 этаже | в цокольном этаже | в подвале | на 1 этаже | в цокольном этаже | в подвале
Нормы обслуживания (количество проживающих, чел)
Переносной мусоросборник | 460 | 440 | 430 | 510 | 490 | 470 | 530 | 510 | 490 | 580 | 560 | 540 | 640 | 510 | 490 | 1
Контейнер | 480 | 470 | 460 | 560 | 550 | 530 | 560 | 550 | 530 | 600 | 600 | 580 | 670 | 660 | 640 | 2
Бункер | 380 | 370 | 360 | 500 | 490 | 460 | 490 | 480 | 470 | 530 | 530 | 510 | 590 | 580 | 560 | 3
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П
Вид территории | А: Укрупненные нормы обслуживания в зависимости от класса территории, м2; Г: № нормы
| 1 | 2 | 3
С усовершенствованным покрытием | А: 3630; Б: 3080; В: 2500; Г: 1
С неусовершенствованным покрытием | А: 2860; Б: 2420; В: 1850; Г: 2
Без покрытия | А: 2340; Б: 1980; В: 1610; Г: 3
Газоны | А: 30000; Г: 4
| а | б | в

## Постоянные конст
Коэф-т инфляции | 0%
коэф-та инфляции | 0%
Страховые отчисления | 20.2%
Количество рабочих часов в 2015 | 1970
Количество рабочих дней в 2015 | 247
Количество проживающих | 10683
Общая площадь ЖФ | 41604
Тариф на электроэнергию в домах с газовыми плитами | 3.62
Тариф на электроэнергию в домах с электрическими плитами | 2.53
Дезинфекция подвалов | 0.36849
Дератизация подвалов | 0.04765
Тариф на проверку вентканала | 22
Тариф на проверку дымохода | 48.66
Общехозяйственные | 700000 | 1.4021
Э/энергия по нормативу, Квтчас | 273.7
Утилизация ламп | 12

## ЗП персонала
Профессия | Оклад | Индексированный оклад | % Премии | % Страховых отчислений | ФОТ и стр. отч. (месячный) | ФОТ и стр. отч. (годовой) | Ст-ть чл/час
Кровельщик | 14172 | 14172 | 50% | 20.2% | 28618.37 | 343420.44 | 174.33
Маляр | 12884 | 12884 | 50% | 20.2% | 26017.43 | 312209.16 | 158.48
Плотник | 12884 | 12884 | 50% | 20.2% | 26017.43 | 312209.16 | 158.48
Штукатур | 12884 | 12884 | 50% | 20.2% | 26017.43 | 312209.16 | 158.48
Электрогазосварщик | 13079 | 13079 | 50% | 20.2% | 26411.21 | 316934.52 | 160.88
Подсобный рабочий | 10307 | 10307 | 50% | 20.2% | 20813.54 | 249762.48 | 126.78
Слесарь-сантехник 3р. | 12884 | 12884 | 50% | 20.2% | 26017.43 | 312209.16 | 158.48
Слесарь-сантехник 4р. | 14641 | 14641 | 50% | 20.2% | 29565.45 | 354785.4 | 180.09
Электромонтёр 3р. | 12884 | 12884 | 50% | 20.2% | 26017.43 | 312209.16 | 158.48

## Цены
Инвентарь | Цена | Цена с учетом 1/2 ИПЦ
Движок | 563.01 | 563.01
Ледоруб | 120.65 | 120.65
Лопата штыковая | 79.97 | 79.97
Лопата совковая | 76.41 | 76.41
Лопата снеговая | 159.48 | 159.48
Метла дерезовая | 44.24 | 44.24
Тележка | 2298 | 2298
Ведро | 116.05 | 116.05
Грабли | 179.24 | 179.24
Грабли веерные | 259.9 | 259.9
Метла с сентетическим ворсом | 111.45 | 111.45
Мешки | 15.51 | 15.51
Шланг поливочный | 838.76 | 838.76
Щетка+совок | 448.11 | 448.11
Швабра | 213.71 | 213.71
Веник обыкновенный | 72.27 | 72.27
Совок | 48.26 | 48.26
Материалы
Песок, м3 | 315 | 315
Галит, т | 7704.08 | 7704.08
Песко-соляная смесь + доставка | 580.625 | 580.63
Мешковина, м | 53.76 | 53.76
Моющее средство (для окон), л | 48.61 | 48.61
Моющее средство (для пола), л | 74.06 | 74.06
Мыло жидкое | 45.2 | 45.2
Порошок | 26 | 26
Электро лампа (Энергосберегающая) | 72.7 | 72.7
Электро лампа (Лампа накаливания) | 13.91 | 13.91
Спецодежда
Костюм х/б | 721 | 721
Жилет сигнальный 2-го класса защиты | 340 | 340
Ботинки кожанные | 1039.89 | 1039.89
Сапоги резиновые | 280 | 280
Рукавицы комбинированные | 15.57 | 15.57
Перчатки | 21 | 21
Перчатки резиновые | 280 | 280
Плащ непромокаемый | 105 | 105
Куртка на утепляющей прокладке | 1366 | 1366
Халат х/б | 600 | 600
Перчатки с полимерным покрытием | 69 | 69
Перчатки диэлектрические | 142.14 | 142.14
Галоши диэлектрические | 521.18 | 521.18
Костюм сикнальный с водоотталкивающей пропиткой 2-го класса защиты | 733.83 | 733.83
Ботинки кирзовые | 800 | 800
Каска защитная | 73.34 | 73.34
Подшлемник под каску | 49.97 | 49.97
Пояс предохранительный с канатом страховочным | 1500 | 1500
Брюки на утепляющей прокладке | 366.41 | 366.41
Костюм сварщика | 1297 | 1297
Белье нательное | 272.95 | 272.95
Рукавицы брезентовые | 28.02 | 28.02
Каска защиитная со щитком | 175.1 | 175.1
Маска защитная | 295 | 295
Подшлемник под каску утепленный | 68.64 | 68.64
Перчатки зимние двупальные | 121.89 | 121.89
Костюм на утепляющей прокладке | 2213 | 2213

## спец инв
Затраты на спецодежду, инвентарь (прик 191, нормы по спецодежде)
таблица № 2
Показатели | Примечание | Норма |  | факт период работы в год (мес, раз) | норма на год, (кол-во/ 1 ед.) | стоимость за ед. | сумма на год руб/раб (ед ) | Норма на год исходя из численности |  | Сумма на год исходя из численности, руб. без НДС
|  | период мес (ед. изм) | кол-во |  | гр4/гр3 х гр 5 | руб, с НДС | гр. 6 х гр. 7 | числен/ площадь | кол-во гр. 6 х гр.9 | гр. 8 х гр. 9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Спецодежда
Уборка лестничных клеток | [7 empty] | 0.2318
Халат х/б |  | 12 | 1 | 12 | 1 | 600 | 600 | 0.2318 | 0.2318 | 139.08
Перчатки х/б |  | 3 | 1 | 12 | 4 | 21 | 84 | 0.2318 | 0.9272 | 19.4712
Перчатки резиновые |  | 3 | 1 | 12 | 4 | 280 | 1120 | 0.2318 | 0.9272 | 259.616
Итого | [6 empty] | 1804 |  |  | 418.1672
Дворник | [7 empty] | 0
Костюм х/б |  | 12 | 1 | 12 | 1 | 721 | 721 | 0 | 0 | 0
Жилет сигнальный 2-го класса защиты |  | 12 | 1 | 12 | 1 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0
Ботинки кожаные |  | 12 | 1 | 12 | 1 | 1039.89 | 1039.89 | 0 | 0 | 0
Сапоги резиновые |  | 12 | 1 | 12 | 1 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0
Рукавицы комбинированные |  | 3 | 1 | 12 | 4 | 15.57 | 62.28 | 0 | 0 | 0
Перчатки |  | 0.5 | 1 | 12 | 24 | 21 | 504 | 0 | 0 | 0
Перчатки резиновые |  | 3 | 1 | 12 | 4 | 280 | 1120 | 0 | 0 | 0
Плащ непромокаемый |  | 24 | 1 | 12 | 0.5 | 105 | 52.5 | 0 | 0 | 0
Куртка на утепляющей прокладке |  | 30 | 1 | 12 | 0.4 | 1366 | 546.4 | 0 | 0 | 0
Итого | [6 empty] | 4666.07 |  |  | 0
Рабочий по обслужив мусоропровода | [7 empty] | 0
Костюм х/б (халат) |  | 12 | 1 | 12 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0
Рукавицы комбиниров |  | 12 | 4 | 12 | 4 | 15.57 | 62.28 | 0 | 0 | 0
Сапоги резиновые |  | 24 | 1 | 12 | 0.5 | 280 | 140 | 0 | 0 | 0
Итого | [6 empty] | 802.28 |  |  | 0
Инвентарь
Уборка лестничных клеток | [7 empty] | 0.2318
Ведро |  | 12 | 1 | 12 | 1 | 116.05 | 116.05 | 0.2318 | 0.2318 | 26.9
Веник обыкновенный |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 72.27 | 867.24 | 0.2318 | 2.7816 | 201.03
Совок |  | 24 | 1 | 12 | 0.5 | 48.26 | 24.13 | 0.2318 | 0.1159 | 5.59
Швабра |  | 12 | 1 | 12 | 1 | 213.71 | 213.71 | 0.2318 | 0.2318 | 49.54
Щетка+совок |  | 12 | 1 | 12 | 1 | 448.11 | 448.11 | 0.2318 | 0.2318 | 103.87
Итого | [6 empty] | 1669.24 |  |  | 386.93
Мешковина |  | 100 | 0.198 | 7 | 0.01386 | 53.76 | 0.74511 | 170 | 2.3562 | 126.6693
Моющее средство для окон |  | 100 | 0.6 | 2 | 0.012 | 48.61 | 0.58332 | 0 | 0 | 0
Моющее средство для пола |  | 100 | 0.2 | 2 | 0.004 | 74.06 | 0.29624 | 0 | 0 | 0
Итого | [9 empty] | 126.6693
Дворник - зима (5,5 мес) | [7 empty] | 0
Движок |  | 12 | 1 | 5.5 | 0.45833 | 563.01 | 258.0462 | 0 | 0 | 0
Ледоруб |  | 60 | 1 | 5.5 | 0.091667 | 120.65 | 11.0596 | 0 | 0 | 0
Лопата штыковая |  | 24 | 1 | 5.5 | 0.22917 | 79.97 | 18.3265 | 0 | 0 | 0
Лопата совковая |  | 24 | 1 | 5.5 | 0.22917 | 76.41 | 17.5106 | 0 | 0 | 0
Метла дерезовая |  | 12 | 44 | 5.5 | 20.1667 | 44.24 | 892.1733 | 0 | 0 | 0
Тележка |  | 24 | 1 | 5.5 | 0.22917 | 2298 | 526.625 | 0 | 0 | 0
Итого зима | [6 empty] | 1723.7413 |  |  | 0
Дворник - лето (6,5 мес) | [7 empty] | 0
Ведро |  | 36 | 1 | 6.5 | 0.18056 | 116.05 | 20.9535 | 0 | 0 | 0
Грабли |  | 36 | 1 | 6.5 | 0.18056 | 179.24 | 32.3628 | 0 | 0 | 0
Грабли веерные |  | 36 | 1 | 6.5 | 0.18056 | 259.9 | 46.9264 | 0 | 0 | 0
Метла с сентетическим ворсом |  | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 111.45 | 111.45 | 0 | 0 | 0
Мешки п/этил 20л |  | 12 | 248 | 6.5 | 134.3333 | 15.51 | 2083.51 | 0 | 0 | 0
Шланг поливочный (25 п.м.) |  | 36 | 1 | 6.5 | 0.18056 | 838.76 | 151.4428 | 0 | 0 | 0
Щетка+совок |  | 12 | 4 | 6.5 | 2.1667 | 448.11 | 970.905 | 0 | 0 | 0
Швабра |  | 12 | 1 | 6.5 | 0.54167 | 213.71 | 115.7596 | 0 | 0 | 0
Лопата совковая |  | 12 | 1 | 6.5 | 0.54167 | 76.41 | 41.3887 | 0 | 0 | 0
Метла дерезовая |  | 12 | 44 | 6.5 | 23.8333 | 44.24 | 1054.3867 | 0 | 0 | 0
Тележка |  | 24 | 1 | 6.5 | 0.27083 | 2298 | 622.375 | 0 | 0 | 0
Совок |  | 24 | 1 | 6.5 | 0.27083 | 48.26 | 13.0704 | 0 | 0 | 0
Итого лето | [6 empty] | 5264.5308 |  |  | 0
Всего зима + лето | [6 empty] | 6988.2721 |  |  | 0
Песко-соляная смесь | 3 м3/1000 м2 территории для посыпки | 1000 | [7 empty] | #N/A
Рабочий по обслужив мусоропровода | [7 empty] | 0
Ведро |  | 12 | 1 | 12 | 1 | 116.05 | 116.05 | 0 | 0 | 0
Метла |  | 12 | 6 | 12 | 6 | 111.45 | 668.7 | 0 | 0
Шланг полив 25 п.м. |  | 36 | 1 | 12 | 0.33333 | 838.76 | 279.5867 | 0 | 0
Щетка |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 448.11 | 5377.32 | 0 | 0
Итого | [6 empty] | 6441.6567
Материальные расходы на обслуживание мусоропровода
Уборка мусороприемных камер
Моющее средство 20г/1кв.м* ч/д -183 раза | 0,02 кг х 183 дней х шт | 1 | 0.02 | 183 | 3.66 | 74.06 | 271.0596 | 0 | 0 | 0
Уборка клапанов мусоропровода
Моющее средство 0,2 кг/10 шт * 1 раз в неделю | 0,2кг/10*52 недели * кол-во клапанов | 10 | 0.2 | 52 | 1.04 | 74.06 | 77.0224 | 0 | 0 | 0
Дезинфекция мусоропровода
Моющее средство 1,5кг/100м ствола * 12 раз в год | 1,5 кг /100 м х 12 раз = кол-во | 100 | 1.5 | 12 | 0.18 | 74.06 | 13.3308 | 0 | 0 | 0
ИТОГО материальные расходы мус/проводов | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Материалы для собственных нужд
Дворники
Мыло жидкое | 1 шт на 1 раб | 2 | 1 | 12 | 6 | 45.2 | 271.2 | 0 | 0 | 0
Порошок | 1 шт на 1 раб | 2 | 1 | 12 | 6 | 26 | 156 | 0 | 0 | 0
Уборщики
Мыло жидкое | 1 шт на 1 раб | 1 | 1 | 12 | 12 | 45.2 | 542.4 | 0.2318 | 2.7816 | 125.7283
Порошок | 1 шт на 1 раб | 1 | 1 | 12 | 12 | 26 | 312 | 0.2318 | 2.7816 | 72.3216
Уборщики мусоропроводов
Мыло жидкое | 1 шт на 1 раб | 1 | 1 | 12 | 12 | 45.2 | 542.4 | 0 | 0 | 0
Порошок | 1 шт на 1 раб | 1 | 1 | 12 | 12 | 26 | 312 | 0 | 0 | 0
Прочие материалы
Эл/лампочки для подъездов |  |  |  |  | 1 | 72.7 | 72.7 | 5 |  | 363.5
Эл/лампочки для подвалов |  |  |  |  | 1 | 13.91 | 13.91 | 0 |  | 0
Лампа над подъездом | 1 шт.* кол-во подъездов |  |  |  | 1 | 72.7 | 72.7 | 1 |  | 72.7
Всего санитарное содержание в год | [6 empty] | 16568.4921 |  |  | #N/A

## материал
Санитарное содержание жилых зданий и придомовой территории | [10 empty] | таб № 1
таблица № 1 | [11 empty] | руб.
Показатели | Ед. изм | нормы уборки, спецодежда, инвентарь по 139, 191 приказу |  |  |  |  | нормы уборки и расчет тарифа, действующие в 2008 году по Службе Заказчика
|  | Основные тарифы | Площадь/ кол-во | Норма обслужив-я | Численность | расходы в год | Основные тарифы | Площадь (чел) | Тариф на 100 кв.м.(1 чел) | расходы в месяц | расходы в год | отклонения гр 6 - гр 12
|  |  | м2 | м2 | чел. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Жилая площадь | м2 |  | 674 |  |  |  |  | 674
Уборка лестничных клеток
Расчет численности | м2 | Х | 170 | 820 | 0.207 |  |  | 170 | 790
Коэф невыходов (на отпуск, б/л, прочие) |  | Х | Х | Х | 1.12
ИТОГО численность уборщиц | чел. |  |  |  | 0.2318
Заработная плата (ставка рабочего 1 разряда * 1,25 * тарифный коэффициент) | руб./мес | #N/A | Х | Х | 0.2318 | #N/A | #N/A | 170 | 377.66 | 642.022 | 7704.264 | #N/A
Премия | % | 30% | Х | Х | Х | #N/A | 30% |  | 188.83 | 321.011 | 3852.132 | #N/A
ИТОГО ФОТ | руб./год | Х | Х | Х | Х | #N/A |  |  | 566.49 | 963.033 | 11556.396 | #N/A
Страховые отчисления | % | 20.2% | Х | Х | Х | #N/A | 26.2% |  | 148.42 | 252.314 | 3027.768 | #N/A
Спецодежда | руб/раб год | 418.1672 | Х | Х | 0.2318 | 96.9312 | 14.51 |  | 2.63 | 4.471 | 53.652 | 43.2792
Инвентарь | руб/раб год | 386.93 | Х | Х | 0.2318 | 89.6904 | 21.86 |  | 6.59 | 11.203 | 134.436 | -44.7456
Материалы | руб. | 126.6693 | Х | Х | Х | 126.6693
ИТОГО производственная себестоимость содержания л/клеток |  | Х | Х | Х | Х | #N/A |  |  | 724.13 | 1231.021 | 14772.252 | #N/A
Уборка придомовых территорий | [6 empty] | Период |  | Тариф на 100 кв.м. | расходы в месяц | расходы в год
Расчет численности (прик. 139, таб.17)
асфальт 1 класс |  | Х | 0 | 3630 | 0 |  | 6.5 | 0 | 215.67 | 0 | 0
асфальт 2 класс |  | Х | 0 | 3080 | 0 |  | 5.5 | 0 | 650.95 | 0 | 0
асфальт 3 класс |  | Х | 0 | 2500 | 0
грунт 1 класс |  | Х | 0 | 2340 | 0 |  | 6.5 | 0 | 279.99 | 0 | 0
грунт 2 класс |  | Х | 0 | 1980 | 0 |  | 5.5 | 0 | 931.98 | 0 | 0
грунт 3 класс |  | Х | 0 | 1610 | 0
газон |  | Х | 0 | 30000 | 0 |  | 6.5 | 0 | 77.76 | 0 | 0
Всего численность | чел. | Х | Х | Х | 0 | [5 empty] | #N/A
Коэффициент невыходов = 1,12 |  | Х | Х | Х | 1.12
ИТОГО численность дворников |  | Х | Х | Х | 0
Заработная плата (ставка рабочего 1 разряда * 1,25 * тарифный коэффициент) | руб/мес | #N/A | Х | Х | 0 | #N/A | #N/A
Премия | % | 40% | Х | Х | Х | #N/A | 50%
ИТОГО ФОТ | руб./год | Х | Х | Х | Х | #N/A
Страховые отчисления | % | 20.2% | Х | Х | Х | #N/A | 26.2%
Спецодежда (лето-зима) | руб/раб год | 0 | Х | Х | 0 | 0
Инвентарь лето | руб/раб год | 0 | Х | Х | 0 | 0
Инвентарь зима | руб/раб год | 0 | Х | Х | 0 | 0
Материалы | руб/ год | Х | Х | Х | Х | #N/A
ИТОГО производств себестоимость содержания дворовой территории |  | Х | Х | Х | Х | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Обслуживание мусоропровода
Численность, ед с ручной загрузкой (числ прожив / норматив) |  | Х | 51 |  |  |  |  | 0 | 0.23 | 0
Коэффициент невыходов =1,12 |  | Х | Х | Х | 1.12 |  |  |  |  | 0
ИТОГО численность мусоропроводчиков |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Заработная плата (ставка рабочего 1 разряда * 1,25 * тарифный коэффициент) | руб/мес | #N/A | Х | Х | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 675.64 | 0 | 0 | #N/A
Премия | % | 40% | Х | Х | Х | #N/A | 40% | 0 | 270.26 | 0 | 0 | #N/A
ИТОГО ФОТ | руб./год | Х | Х | Х | Х | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A
ЕСН | % | 20.2% | Х | Х | Х | #N/A | 26.2% | 0 | 299.64 | 0 | 0 | #N/A
Спецодежда | руб/раб год | 0 | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | 8.91 | 0 | 0 | 0
Инвентарь | руб/раб год | 0 | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | 116.64 | 0 | 0 | 0
Материальные расходы |  | Х | Х | Х | Х | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Итого производств себестоимость содержания мусоропровода |  | Х | Х | Х | Х | #N/A |  |  | 1371.09 | 0 | 0 | #N/A
Мыло хозяйственное |  | Х | Х | Х | Х | 125.7283
Порошок |  | Х | Х | Х | Х | 72.3216
Эл/лампочки для подъездов |  | Х | Х | Х | Х | 363.5
Эл/лампочки для подвалов |  | Х | Х | Х | Х | 0
Лампа над подъездом |  | Х | Х | Х | Х | 72.7
Итого прочие затраты по санитарному содержанию | руб./год | Х | Х | Х | Х | 634.2499

## Конструктивные элементы
Материал стен | кирпичные и каменные здания
Тип кровли | твердое покрытие | (мягкое покрытие, твердое покрытие)
Расчет численности рабочих по ремонту конструктивных элементов | [7 empty] | коэфф. | срок эксплуатации
Наименование профессий | Ед. изм. | Нормативная численность на единицу измерения, чел |  |  | Данные для расчета | Численность, чел
|  | кирпичные и каменные здания | крупно-панельные блочные здания | деревянные здания и из других материалов |  |  | ссылка на приказ 139 | 0.9 | до 10 лет | применяется в домах после кап.ремонта
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 1000 м2 кровли из рубероида, толя и других рулонных материалов | 0.0763 |  |  | 769 | 0.072287 | ч. 3 п. 2.2.10 (т 10 п.2) | 1 | с 11 до 30 лет
| 1000 м2 кровли из шифера, асбоцемента, черепицы и прочих материалов | 0.0595 |  |  | 769 | 0.056371 | ч. 3 п. 2.2.10 (т 10 п.3) | 1.1 | свыше 30 лет
Маляр | 1000 м2 общей площади | 0.02048 | 0.02295 | 0.02485 | 759 | 0.019151 | ч. 3 п. 2.2.10 (т 10 п.7)
Плотник | 1000 м2 общей площади | 0.03065 | 0.00539 | 0.03487 | 759 | 0.02866 | ч. 3 п. 2.2.10 (т 10 п.12)
Электрогазосварщик | 1000 м2 общей площади | 0.01631 |  | 0.0162 | 759 | 0.015251 | ч. 3 п. 2.2.10 (т 10 п.18)
Подсобный рабочий | 1000 м2 общей площади чердаков и подвалов | 0.0263 |  |  | 480 | 0.015553 | ч. 3 п. 2.2.10 (т 10 п.19)
Годовой ФОТ | 43004.08
Спецодежда
Профессия | Наименование спецодежды | Ед. изм. | Норма носки, мес | Кол-во на год | Цена с НДС, руб | Затраты на спецодежду, руб
Кровельщик | костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 2-го класса защиты | шт. | 12 | 1 | 733.83 | 41.37
| Ботинки кирзовые | пар | 24 | 0 | 800 | 0
| Каска защитная | шт. | До износа | 1 | 73.34 | 4.13
| Подшлемник под каску | шт. | 24 | 0.5 | 49.97 | 1.41
| Пояс предохранительный с канатом страховочным | шт. | До износа | 1 | 1500 | 84.56
| Куртка на утепляющей прокладке | шт. | 30 | 0.4 | 1366 | 30.8
| Брюки на утепляющей прокладке | шт. | 30 | 0.4 | 366.41 | 8.26
Маляр | Костюм х/б | шт. | 12 | 1 | 721 | 13.81
| Жилет сигнальный 2-го класса защиты | шт. | 12 | 1 | 340 | 6.51
| Ботинки кожаные | пар | 12 | 0 | 1039.89 | 0
| Перчатки с полимерным покрытием | пар | 1 | 12 | 69 | 15.86
| Куртка на утепляющей прокладке | шт. | 30 | 0.4 | 1366 | 10.46
Плотник | Костюм х/б | шт. | 12 | 1 | 721 | 20.66
| Ботинки кожаные | пар | 12 | 0 | 1039.89 | 0
| Рукавицы комбинированные | пар | 1 | 12 | 15.57 | 5.35
| перчатки трикотажные | пар | 0.5 | 24 | 21 | 14.44
| Куртка на утепляющей прокладке | шт. | 30 | 0.4 | 1366 | 15.66
| Брюки на утепляющей прокладке | шт. | 30 | 0.4 | 366.41 | 4.2
Электрогазосварщик | Костюм сварщика | шт. | 12 | 1 | 1297 | 19.78
| Белье нательное | шт. | 12 | 1 | 272.95 | 4.16
| Ботинки кожаные | пар | 12 | 0 | 1039.89 | 0
| Рукавицы брезентовые | пар | 1 | 12 | 28.02 | 5.13
| Перчатки диэлектрические | пар | Дежурные | 1 | 142.14 | 2.17
| Галоши диэлектрические | пар | Дежурные | 1 | 521.18 | 7.95
| Каска защитная со щитком | шт. | До износа | 1 | 175.1 | 2.67
| Подшлемник под каску | шт. | 24 | 0.5 | 49.97 | 0.38
| маска защитная | шт. | Дежурные | 1 | 295 | 4.5
| Сапоки кожаные утепленные | пар | 30 | 0 |  | 0
| Подшлемник под каску утепленный | шт. | 12 | 1 | 68.64 | 1.05
| перчатки зимние двупальные | пар | До износа | 1 | 121.89 | 1.86
Подсобный рабочий | Костюм х/б | шт. | 12 | 1 | 721 | 11.21
| Ботинки кожаные | пар | 12 | 0 | 1039.89 | 0
| Сапоги резиновые | пар | 12 | 1 | 280 | 4.35
| Рукавицы комбинированные | пар | 2 | 6 | 15.57 | 1.45
| Перчатки резиновые | пар | 3 | 4 | 280 | 17.42
| Костюм на утепляющей прокладке | шт. | 30 | 0.4 | 2213 | 13.77
Итого на спецодежду | [5 empty] | 375.33

## СВИО и КЭ
Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Периодичность в год | Состав звена | Разряд рабочих | Нормы времени, чел-час | Кол-во времени, чел-час | Стоимость работ, руб | ссылка на приказ 139
Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Прочистка ливнестоков | 1 м. тр. | 0 | 1 | Слесарь-сантехник | 3 | 0.33 | 0 | 0 | п.2.2.1.2 (т2 п.14)
Ремонт и регулировка задвижек ХВС | 1 задвижка | 1 | 1 | Слесарь-сантехник | 4 | 4.1 | 4.1 | 738.369 | п.2.2.2.1 (т4 п.44)
Опрессовка и промывка трубопроводов системы центрального отопления | 100 куб.м. | 5.064 | 1 | Слесарь-сантехник | 4 | 0.87 | 4.4057 | 793.4189 | п.2.2.2.1 (т4 п.36)
Ликвидация воздушных пробок в системе центрального отопления (наладка системы - стояки) | 1 стояк | 2 | 1 | Слесарь-сантехник | 3 | 0.56 | 1.12 | 177.4976 | п.2.2.2.1 (т1 п.9)
Испытание трубопроводов системы центрального отопления (Наладка системы отопления) | 100 м трубопровода | 0.24 | 1 | Слесарь-сантехник | 4 | 3.3 | 0.792 | 142.6313 | п.2.2.2.1 (т4 п.37)
Итого | [6 empty] | 4.1 | 1851.9168
Профосмотры
Осмотр системы ЦО. Внутриквартирные устройства | 1000 м2 жилых помещений | 0.67 | 1 | Слесарь-сантехник | 4 | 10 | 6.7 | 1206.603 | п.2.2.1.1(т1 п.14)
Осмотр систем ЦО. Устройства в подвальных помещениях (7 мес. Отопительного сезона) | 1000 м2 осматриваемых помещений | 0 | 7 | Слесарь-сантехник | 4 | 4 | 0 | 0 | п.2.2.1.1(т1 п.15)
Осмотр систем холодного водоснабжения и водоотведения в подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 0 | 12 | Слесарь-сантехник | 4 | 4 | 0 | 0 | п.2.2.1.1(т1 п.15)
Осмотр систем гор/водоснабжения в чердачных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 0.48 | 12 | Слесарь-сантехник | 4 | 4 | 0 | 0
Осмотр линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 100 лестн площадок 1 раз в месяц | 0.02 | 12 | Электромонтер | 3 | 9 | 2.16 | 342.3168 | п.2.2.1.3 (т 3 п.7)
Осмотр линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений 1 раз в квартал | 0 | 4 | Электромонтер | 3 | 8 | 0 | 0 | п.2.2.1.3 (т 3 п.6)
Итого | [6 empty] | 2.16 | 1548.9198
Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП
Очистка техэтажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 м2 | 480 | 1 | Подсобный рабочий | 1 | 0.012 | 5.76 | 730.2528 | ч3 п.2.2.4(т4 п.66)
Очистка кровли от мусора и грязи | 1 м2 | 769 | 1 | Подсобный рабочий | 1 | 0.012 | 9.228 | 1169.9258 | ч3 п.2.2.4(т4 п.66)
Очистка кровли от снега | 1 кв.м. кровли | 769 | 1 | Подсобный рабочий | 1 | 0.08 | 61.52 | 7799.5056 | ч3 п.2.2.4(т4 п.67)
Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 кран | 1 | 1 | Слесарь-сантехник | 3 | 0.26 | 0.26 | 41.2048 | п.2.2.1.1(т1 п.3)
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 пролет между ревизиями - 15 м | 1 | 2 | Слесарь-сантехник | 3 | 0.58 | 1.16 | 183.8368 | п.2.2.2.2(т 5 п.32)
Ремонт электрощитов | 1 щит | 2 | 1 | Электромонтер | 3 | 3.24 | 6.48 | 1026.9504 | п.2.2.2.3(т 6 п.12)
Ремонт ВРУ - входн распред устройство (ревизия) | 1 щит | 1 | 1 | Электромонтер | 3 | 3.24 | 3.24 | 513.4752 | п.2.2.2.3(т 6 п.12)
Итого профработы | [6 empty] | 87.648 | 11465.1514
Итого | [6 empty] | 93.908 | 14865.988
Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Периодичность в год | Тариф за единицу измерения, руб | Стоимость работ, руб
Измерение сопративления растекания тока заземляющего устройства с диаг. До 20м (1 замер) | 1 участок | 2 | 0.33 | 528 | 348.48 | по договору с ООО Завод ЖБК-1
Измерение сопративления изоляции мегаомметром (эл. Линий напряжением до 1 кВ) | 1 эл. сеть | 20 | 0.33 | 56 | 369.6
Итого |  |  |  |  | 718.08
Замена люминесцентных ламп
Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости) замена источника света, установка плафона | 1 лампа |  | 1 | Электромонтер | 3 | 0.09 | 0 |  | п.2.2.1.3 (т 3 п.1)
Утилизация ламп | 1 лампа |  | 1 |  |  |  |  | 0
Итого замена ламп | [7 empty] | 0
Численность рабочих
Профессия | Разряд | Затраты времени, чел-час | Численность, чел
Подсобный рабочий | 1 | 14.988 | 0.0085211
Слесарь-сантехник | 3 | 1.42 | 0.00080731
Слесарь-сантехник | 4 | 10.8 | 0.0061401
Электромонтер | 3 | 11.88 | 0.0067541
Спецодежда
Профессия | Наименование спецодежды | Ед. изм. | Норма носки, мес | Кол-во на год | Цена с НДС, руб | Затраты на спецодежду, руб
Слесарь-сантехник | Костюм х/б | шт. | 12 | 1 | 721 | 5.0091
| Сапоги резиновые | пар | Дежурные | 1 | 280 | 1.9453
| Ботинки кожаные | пар | 12 | 0 | 1039.89 | 7.2245
| Руковицы комбинированные | пар | 1 | 12 | 15.57 | 0.10817
| Куртка на утепляющей прокладке | шт. | 30 | 0.4 | 1366 | 9.4902
Электромонтер | Костюм х/б | шт. | 12 | 1 | 721 | 4.8697
| Ботинки кожаные | пар | 12 | 0 | 1039.89 | 7.0235
| Перчатки с полимерным покрытием | пар | 2 | 6 | 69 | 0.46603
| Рукавицы комбинированные | пар | Дежурные | 1 | 15.57 | 0.10516
| Перчатки диэлектрические | пар | Дежурные | 1 | 142.14 | 0.96003
| Галоши диэлектрические | пар | Дежурные | 1 | 521.18 | 3.5201
| Куртка на утепляющей прокладке | шт. | 30 | 0.4 | 1366 | 9.2261
Подсобный рабочий | Костюм х/б | шт. | 12 | 1 | 721 | 6.1437
| Ботинки кожаные | пар | 12 | 0 | 1039.89 | 8.861
| Сапоги резиновые | пар | 12 | 1 | 280 | 2.3859
| Рукавицы комбинированные | пар | 2 | 6 | 15.57 | 0.13267
| Перчатки резиновые | пар | 3 | 4 | 280 | 2.3859
| Костюм на утепляющей прокладке | шт. | 30 | 0.4 | 1366 | 11.6398
Итого на спецодежду | [5 empty] | 81.497

## Транс. расх.
Показатель | Денежное выражение, руб | Затраты на весь ЖФ, руб/м2 | Затраты на дом, руб
Месячная з/п с учетом всех надбавок, коэф-та невыхода, дефлятора и ЕСН1 | 20718.63 | 0.498 | 5043.7046
Месячная амортизация | 9450 | 0.22714 | 2300.4903
Месячные затраты на бензин | 15533.2367 | 0.37336 | 3781.3821
Страхование | 733.3333 | 0.017627 | 178.5213
ТО | 2786.6667 | 0.066981 | 678.3809
Итого |  | 1.1831 | 11982.4792

## ВСЕ раб
Сводная таблица "Содержание жилого дома по видам работ"
| Показатели | Примечания | Ед. измерения | Основные тарифы, руб. | Площадь/кол-во | Норма/ периодичность | Производств стоимость (или стоимость приобрет услуг) в год, руб. без НДС | объемы работ предусм максим |  |  |  |  | Площадь ж и н/помещ кв.м. | Итого цена содержания ж/помещ руб/кв.м.
|  |  |  | число | исх дан | число | гр. 5 х гр. 6 х гр. 7 | [5 empty] | исход дан
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 10
1 | Материальные затраты
2 | Эл.лампы |  |  | Х | Х | Х | 634.2499 | Х | Х | Х | Х | Х | 674 | 0.08
3 | ИТОГО материальные затраты | [5 empty] | 634.2499 | [5 empty] | 674 | 0.08
4 | Вентканалы и дымоходы
5 | Проверка и прочистка дымоходов | 3 раза в год | шт. | 300 | 1 | 3 | 900 | [5 empty] | 674 | 0.111
6 | Проверка и прочистка вентканалов | 3 раза в год | шт. | 200 | 1 | 3 | 600 | [5 empty] | 674 | 0.074
| Устранение завалов | 3 раза в год | шт. | 800 | 1 | 3 | 2400 | [5 empty] | 674 | 0.297
7 | ИТОГО проверка и прочистка вентканалов | [5 empty] | 3900 | [5 empty] | 674 | 0.482
8 | Дезинсекция и дератизация
9 | Дезинсекция подвалов | 1 раз в год | 1 м2 | 0.36849 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 674 | 0
10 | Дератизация подвалов | 1 раз в год | 1 м2 | 0.04765 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 674 | 0
11 | ИТОГО дезинфекция и дезинсекция подвалов | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 674 | 0
12 | Аварийное обслуживание | руб/ кв.м.в м-ц | 1 м2 | 0.3 | 674 | 12 | 2426.4 | [5 empty] | 674 | 0.3
13 | Техобслуживание вводных и внутренних газопроводов | руб/ кв.м.в м-ц | 1 м2 | 0.062894 | 674 | 12 | 508.69 | [5 empty] | 674 | 0.063
14 | ИТОГО прочее сан и техобслуживание | [5 empty] | 2935.09 | [5 empty] | 674 | 0.36
15 | Профработы по 139 приказу |  |  | Х | Х | Х | 13317.0682 | [5 empty] | 674 | 1.65
16 | Профосмотры по 139 приказу |  |  | Х | Х | Х | 1548.9198 | [5 empty] | 674 | 0.19
17 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов |  |  | Х | Х | Х | 718.08 | [5 empty] | 674 | 0.09
18 | Техобслуживание и ремонт конструктивных элементов. |  |  | Х | Х | Х | 43004.08 | [5 empty] | 674 | 5.32
19 | Затраты по охране труда |  |  | Х | Х | Х | 456.827 | [5 empty] | 674 | 0.06
20 | ИТОГО профработы, профосмотры, доп. обслуж. | [5 empty] | 59044.975 | [5 empty] | 674 | 7.3
21 | Транспортные расходы | Постоянно | 1 м2 | 1.1831 | 674 | 12 | 9568.95 | [5 empty] | 674 | 1.18
22 | Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | По мере необходимости | 1 м2 | 0.09 | 674 | 12 | 760.83 | [5 empty] | 674 | 0.09
23 | Услуги ООО "РРКЦ" | по договору | 1 м2 | 0.24 | 674 | 12 | 1921.1 | [5 empty] | 674 | 0.24
24 | Общеэксплуатационные расходы |  | 1 м2 | 1.4 | 674 | 12 | 11340.2557 | [5 empty] | 674 | 1.4021
25 | Внеэксплуатационные расходы | сумма налогов | 1 м2 | 0.13 | 674 | 12 | 1081.27 | [5 empty] | 674 | 0.13
26 | Рентабельность | % | 1 м2 | 0.89 | 674 | 12 | 7208.44 | [5 empty] | 674 | 0.89
27 | Итого затрат |  | руб. |  | 674 |  | 98395.1606 | [5 empty] | 674 | 12.17
Note on H13: Qwerty: по договору
Note on H17: Qwerty: по договору

## Перечень
УТВЕРЖДАЮ: Заместитель главы администрации Ивнянского района по отраслевому развитию _________________________ Д.А. Беликов Белгородская обл., п. Ивня, ул. Ленина, д. 20 тел. 8 (47243) 5-11-38 «____» _____________ 2018 г.
ПЕРЕЧЕНЬ обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме расположенном в Белгородской области Ивнянский район поселок Ивня улица Десницкого 5
№ | Вид работ | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 м2 общей площади (рублей в месяц) | Стоимость на 1 м2 общей площади (рублей в месяц) |  | Тариф с 01.09.2022 г, рост на 2,17%
| Площадь, м2 | 674
I. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство
1. | Работы по ремонту и обслуживанию конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  | 43004.08 | 5.51 | 5.7855 | 6.0748 | 5.911
1.1. | Профосмотры конструктивных элементов, в том числе:
1.1.1. | Общие и частичные осмотры кровельных покрытий | 6 раз год
1.1.2. | Общие и частичные осмотры конструктивных элементов | 2 раз в год
1.2. | Ремонт конструктивных элементов
1.2.1. | Укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 раза в год
1.2.2. | Прочистка водопремной воронки внутреннего водостока | По мере необходимости
1.2.3. | Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | По мере необходимости
1.2.4. | Восстановление приямков, входов в подвалы | По мере необходимости
1.2.5. | Ремонт кровельного покрытия и устранение течи | По мере необходимости
1.3. | Техническое обслуживание конструктивных элементов
1.3.1. | Утепление подъездов | 1 раз в год
1.3.2. | Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 раз в год
1.3.3. | Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | По мере необходимости
1.3.4. | Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций | По мере необходимости
1.3.5. | Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | По мере необходимости
1.3.6. | Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | По мере необходимости
1.3.7. | Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | По мере необходимости
1.3.8. | Смазывание подъездных дверей | 2 раза в год
1.3.9. | Смазывание замков тех. помещений | 1 раз в год
II. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП
2. | Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового инженерного оборудования и МОП |  | 29214.9338 | 3.6 | 3.78 |  | 3.862
2.1. | Подготовка к сезонной эксплуатации
2.1.1. | Опрессовка и промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 раз в год | 793.4189 | 0.11396 | 0.11966 |  | 0.12225
2.1.2. | Ликвидация воздушных пробок в системе центрального отопления (наладка системы - стояки) | 1 раз в год | 335.1667 | 0.04144 | 0.043512 |  | 0.044456
2.1.3. | Испытание трубопроводов системы центрального отопления (Наладка системы отопления) | 1 раз в год | 251.375 | 0.03108 | 0.032634 |  | 0.033342
2.2. | Общие и частичные осмотры и обследования
2.2.1. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках. | 12 раза в год | 754.1251 | 0.09324 | 0.097902 |  | 0.10003
2.2.2. | Осмотр системы ЦО. Внутриквартирные устройства | 1 раз в год | 1206.603 | 0.1554 | 0.16317 |  | 0.16671
2.3. | Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП
2.3.1. | Ремонт электрощитов | 1 раз в год | 2257.0127 | 0.27906 | 0.29301 |  | 0.29937
2.3.2. | Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 раз в год | 260.4245 | 0.032199 | 0.033809 |  | 0.034542
2.3.3. | Проверка и прочистка дымоходов и вентканалов | 3 раза в год | 3900 | 0.51518 | 0.54094 |  | 0.55268
2.3.4. | Аварийное обслуживание | Постоянно | 2426.4 | 0.32199 | 0.33809 |  | 0.34542
2.3.5 | Очистка кровли от мусора и грязи | 1 раз в год | 954.89 | 0.11806 | 0.12397 |  | 0.12666
2.3.6. | Удаление с крыш снега и наледи | По мере необходимости | 5998.7091 | 0.74168 | 0.77876 |  | 0.79566
2.3.7. | Очистка территорий от наледи и льда, посыпка территорий противогололедными материалами (вход в подъезд, тротуар) | 1 раз в сутки во время гололеда | 7899.5444 | 0.9767 | 1.0255 |  | 1.0478
2.3.8. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в 3 года | 520.8491 | 0.064398 | 0.067618 |  | 0.069085
2.3.9. | Техобслуживание вводных и внутренних газопроводов | 1 раз в 3 года | 508.69 | 0.064398 | 0.067618 |  | 0.069085
2.3.10. | Материальные затраты на техническое обслуживание | Постоянно | 634.2499 | 0.085864 | 0.090157 |  | 0.092113
2.4. | Мелкий ремонт
2.4.1. | Ремонт ВРУ | 1 раз в год | 513.4752 | 0.06 | 0.063 |  | 0.064367
III. Прочее
3.1. | Транспортные расходы | Постоянно | 9568.95 | 1.2425 | 1.3046 |  | 1.3329
3.2. | Затраты на охрану труда работников РЭС | Постоянно | 456.827 | 0.06216 | 0.065268 |  | 0.066684
3.3. | Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | По мере необходимости | 760.83 | 0.09324 | 0.097902 |  | 0.10003
3.4. | Услуги ООО "РРКЦ" | Постоянно | 2262.3754 | 0.27972 | 0.29371 |  | 0.30008
3.5. | Общеэксплуатационные расходы | Постоянно | 11340.2557 | 1.4504 | 1.5229 |  | 1.556
3.6. | Внеэксплуатационные расходы | Постоянно | 1081.27 | 0.13468 | 0.14141 |  | 0.14448
3.7. | Рентабельность | Постоянно | 7208.44 | 1.0878 | 1.1422 |  | 1.167
Итого |  |  | 104897.9618 | 13.46 | 14.133 | 14.1335 | 14.4397
|  |  |  | 13.46 | 14.133 | 14.13